| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności instalacji pomiarowej do cieczy innych niż woda |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności instalacji pomiarowej do cieczy innych niż woda powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie instalacji pomiarowej do cieczy innych niż woda w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS INSTALACJI POMIAROWEJ

- Realizowane funkcje i urządzenia dodatkowe.

- Budowę mechaniczną i elektroniczną.

- Zakres stosowania instalacji pomiarowej.

- Informacje dotyczące oznaczeń i zabezpieczeń.

- Określenie charakterystyk metrologicznych instalacji pomiarowej.

- Dane umożliwiające wykazanie integralności instalacji pomiarowej

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

- Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

- Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

- Schematy koncepcyjne,, rysunki wykonawcze oraz plany, w szczególności schematy części składowych, podzespołów, układów i obwodów instalacji pomiarowej.

- Opis procedur produkcyjnych zapewniających wytwarzanie instalacji pomiarowych zgodnie z założeniami.

- Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

- Opis działania przyrządu.

- Opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, schematami przepływowymi oraz ogólnymi informacjami o zastosowanym oprogramowaniu

- Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

- Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz sprawdzeń..

- Jeżeli ma to zastosowanie, certyfikaty badania typu UE lub certyfikaty badania projektu UE przyrządów pomiarowych, zawierających części identyczne z zastosowanymi w projekcie instalacji pomiarowej będącej przedmiotem oceny zgodności

- Wyniki odpowiednich badań, jeżeli niezbędne do wykazania, że wzór egzemplarza instalacji lub instalacja spełniają odpowiednie wymagania i specyfikacje trwałości

- Wskazanie miejsca umieszczenia na instalacji pomiarowej oznakowań i cech zabezpieczających.

- Określenie warunków kompatybilności instalacji pomiarowej z interfejsami i podzespołami (jeżeli będą stosowane)

- INNE DOKUMENTY

- Instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Dokumentację oprogramowania

Należy dostarczyć dokumentację oprogramowania zastosowanego w instalacji pomiarowej opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego 
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury oceny zgodności.